## Ingatlan beruházás, felújítás N
I/a. Függelék: Ingatlan beruházás, felújítás elfogadható egységárak
| TÉTEL MEGNEVEZÉSE |  |  | 2011/12 sfp | 2012/13 sfp | 2013/14 sfp | 2014/15 sfp | 2015/16 sfp | 2015/16 sfp | 2016/17 sfp | 2017/18 sfp | 2018/19 sfp | 2019/20 sfp | 2020/21 sfp | 2021/22 sfp | Egység
|  | mennyiség |  | nettó A+D | nettó A+D | nettó A+D | nettó A+D | nettó A+D egységár | nettó A+D | nettó A+D | nettó A+D | nettó A+D | nettó A+D | nettó A+D | nettó A+D
I. | ÉLŐFÜVES NAGYPÁLYA LÉTESÍTÉSE 68x105m (111x72m) 7992 m2, Automata öntözőrendszer 24 vagy 36 szórófejjel, drainrendszerrel, szivárgó réteg alépítménnyel. Világítás, palánk és rugalmas alátét nélküli kivitelezést figyelembe véve, kitermelt föld helyszíni deponálásával, viacolor járda nélkül. | 7992 | m2 | 46265600 | 46265600 | 52300000 | 52300000 | 6544.044 | 52300000 | 53346000 | 54146190 | 56410000 | 60189470 | 65907469.65 | 70521000 | Ft
| Edzés szintű pályavilágítás Világítás kiépítése kompletten, 200 lux átlagos horizontális megvilágításérékhez szükséges darabszámú, teljesítményű fényvetővel, elektromos tervekkel, beüzemelve. A tervezett világítás a 68x105m labdarúgó nagypálya magas színvonalú, emelt edzésszintű világítására alkalmas. 4db 18-20 m oszlopon 4x4db 2000W fényvető. | 1 | klt |  | 11750000 | 11750000 | 11750000 | 11750000 | 11750000 | 12000000 | 12180000 | 12620000 | 13450000 | 14620150 | 15650000 | Ft
| Edzés szintű pályavilágítás Világítás kiépítése kompletten, 350 lux átlagos horizontális megvilágításérékhez szükséges darabszámú, teljesítményű fényvetővel, elektromos tervekkel, beüzemelve. A tervezett világítás a 68x105m labdarúgó nagypálya magas színvonalú, emelt edzésszintű világítására alkalmas. 4 db 25 m oszlopon 4x9 db 2000W fényvető, vagy 6 db 20-25m oszlopon 6x6db 2000W fényvető. | 1 | klt | [7 empty] | 24596769 | 25482252.684 | 27200000 | 29566400 | 31650000 | Ft
| Labdafogó háló 5 m magas hálórendszer, min. 4 mm vtg. tüzihorganyzott zártszelvény oszlopokkal, alapvonal mögött lebetonozott pontalapokkal (beton anyagárral, díjjal, földmunkával együtt), UV álló műanyagból, 13x13 cm lyukosztású hálóval kompletten. | 60 | fm | 15700 | 15700 | 19000 | 19600 | 19600 | 19600 | 20000 | 20300 | 21000 | 22400 | 24350 | 26054.5 | Ft/fm
| Cserepad 7 m hosszúságú, fedett kispad kialakítása, acél vázszerkezettel, alapozással, műanyag ülésekkel, plexi fedéssel. | 2 | db |  |  |  | 1710000 | 855000 | 1710000 | 1710000 | 1735650 | 1800000 | 1920600 | 2087700 | 2235000 | Ft/pár
| Pályafűtés kiépítése, méretezés szerint szükséges teljesítménnyel, tervekkel, beüzemelve, földmunka és pályafelület kialakításának költségei nélkül. A 111x72m labdarúgó pálya esetén elektromos rendszerre vonatkozik, hálózatfejlesztéssel. | 7992 | m2 |  |  |  | 40000000 | 5005.005 | 40000000 | 40800000 | 41412000 | 42900000 | 45774300 | 49750000 | 53232500 | Ft
| ÉLŐFÜVES NAGYPÁLYA CSAK FŰCSERE 68x105m (111x72m) 7992 m2, Világítás, palánk és rugalmas alátét nélküli kivitelezést figyelembe véve, kitermelt föld helyszíni deponálásával, viacolor járda, automata öntözőrendszer nélkül. | 7992 | m2 | 17156400 | 17156400 | 17250000 | 17250000 | 2158.4084 | 17250000 | 17595000 | 17858925 | 18500000 | 19739500 | 21615000 | 23128050 | Ft
II. | MŰFÜVES PÁLYA 12x24 (14x26=364m2-ig) Viacolor járdával, drainrendszerrel, szivárgóréteg alépítménnyel, 6cm műfű színezett gumigranulátummal. Világítás, palánk és rugalmas alátét nélküli kivitelezést figyelembe véve, kitermelt föld helyszíni deponálásával. | 364 | m2 |  |  | 5950000 | 5950000 | 16346.1538 | 5950000 |  | 6160035 | 6385501 | 6813329.567 | 7460000 | 7982200 | Ft
| Edzés szintű pályavilágítás Világítás kiépítése kompletten, 200 lux átlagos horizontális megvilágításérékhez szükséges darabszámú, teljesítményű fényvetővel, elektromos tervekkel, beüzemelve. A tervezett világítás a 12x24m labdarúgógrundpálya magas színvonalú, emelt edzésszintű világítására alkalmas. 400W fényvetőkkel. | 1 | klt |  |  | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3315000 | 3364725 | 3500000 | 3750000 | 4076250 | 4362000 | Ft
| Palánk Fix foci pályapalánk 1,1m magas, időjárás álló 18 mm vastag fehér színű rétegelt lemezből, tüzihorganyzott oszlopokkal, lebetonozva. | 80 | fm | 26700 | 26700 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 28050 | 28470.75 | 29500 | 31500 | 34250 | 36650 | Ft/m2
| MŰFÜVES PÁLYA 20x40 (22x42=924m2) Viacolor járdával, drainrendszerrel, szivárgóréteg alépítménnyel, 6cm műfű színezett gumigranulátummal. Világítás, palánk és rugalmas alátét nélküli kivitelezést figyelembe véve, kitermelt föld helyszíni deponálásával. | 924 | m2 | 11487250 | 11487250 | 13450000 | 13450000 | 14556.2771 | 13450000 |  | 13950000 | 14480000 | 15450160 | 16900000 | 18083000 | Ft
| MŰFÜVES PÁLYA 20x40 (22x42=924m2) Viacolor járdával, drainrendszerrel, szivárgóréteg alépítménnyel, 4cm műfű parafa granulátummal, és rugalmas alátéttel. Világítás, palánk nélküli kivitelezést figyelembe véve, kitermelt föld helyszíni deponálásával. | 924 | m2 | [11 empty] | 21950000 | Ft
| Edzés szintű pályavilágítás Világítás kiépítése kompletten, 200 lux átlagos horizontális megvilágításérékhez szükséges darabszámú, teljesítményű fényvetővel, elektromos tervekkel, beüzemelve. A tervezett világítás a 20x40m labdarúgó kispálya magas színvonalú, emelt edzésszintű világítására alkalmas. 4db 12m oszlopon 4x2db 1000W fényvető. | 1 | klt |  | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4488000 | 4555320 | 4720000 | 5036240 | 5475000 | 5858250 | Ft
| Légtartásos sátor 20x40m pálya lefedésére Külső és belső membránhéj fedés, forgóajtóval, vészkijárattal, alapozással, hőlégbefúvó gépészettel, szabályozással, világítással, kompletten szállítva, szerelve, tervezéssel. | 1196 | m2 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20400 | 20700 | 21445.2 | 22880 | 25000 | 26750 | Ft/m2
| Könnyűszerkezet sátor 20x40m pálya lefedésére. Fémvázas, kétrétegű membránhéj, temperált, fedett pálya, hőlégbefúvó gépészettel, szabályozással, világítással, alapozással, kompletten szállítva, szerelve (pályaépítés, közmű, környezetrendezés, palánk nélkül) | 1196 | m2 | [11 empty] | 44940 | Ft/m2
| MŰFÜVES NAGYPÁLYA 105X68 (111x72=7992 m2) Drainrendszerrel, szivárgóréteg alépítménnyel, 6cm műfű színezett gumigranulátummal. Világítás, palánk és rugalmas alátét nélküli kivitelezést figyelembe véve, kitermelt föld helyszíni deponálásával, viacolor járda nélkül. | 7992 | m2 | 83881400 |  | 94300000 | 94300000 | 11799.2993 | 94300000 | 96186000 | 97628790 | 101885000 | 108710000 | 119040000 | 127372800 | Ft
| MŰFÜVES NAGYPÁLYA 105X68 (111x72=7992 m2) Drainrendszerrel, szivárgóréteg alépítménnyel, 4cm műfű parafa granulátummal, és rugalmas alátéttel. Világítás, palánk nélküli kivitelezést figyelembe véve, kitermelt föld helyszíni deponálásával, viacolor járda nélkül. | 7992 | m2 | [11 empty] | 160850000 | Ft
| MŰFÜVES NAGYPÁLYA CSAK MŰFŰCSERE 105X68 (111x72=7992 m2) Színezett gumigranulátummal töltött 6 cm műfű teljes felületen cserélve. | 7992 | m2 |  |  |  |  | 7300 | 58341600 | 64000000 | 65000000 | 71130000 | 75900000 | 83110000 | 88927700 | Ft
| Hibrid pálya - hidrid szálak telepítése, beszövése | 7992 | m2 | [10 empty] | 0 | 107000000 | Ft
III. | ÖLTÖZŐÉPÍTÉS (tégla építésű, Ft/nettó m2) |  | m2 | 170000 | 180000 | 180000 | 184000 | 184000 | 184000 | 190000 | 197600 | 240000 | 268000 | 295000 | 315650 | Ft/ nettó m2
| ÖLTÖZŐFELÚJÍTÁS (tégla építésű, Ft/nettó m2) |  | m2 | [6 empty] | 105000 | 109200 | 135000 | 150800 | 165000 | 176550 | Ft/ nettó m2
| ÖLTÖZŐÉPÍTÉS (konténeröltöző vizesblokkal 6x2,5m, Ft/nettó m2) |  | m2 | [6 empty] | 104000 | 108160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ft/ nettó m2
| ÖLTÖZŐÉPÍTÉS (konténer vizesblokk 6x2,5m, Ft/nettó m2) |  | m2 | [6 empty] | 120000 | 124800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ft/ nettó m2
| TORNACSARNOK 20x40m játéktérrel, fűthető, tégla építésű, öltözővel kialakítva (gyengeáramú rendszerek, közmű, környezetrendezés, és mobília költsége külön tétel) |  | m2 | [6 empty] | 190000 | 197600 | 240000 | 268000 | 295000 | 315650 | Ft/ nettó m2
| SPORTÉPÜLET fűthető, tégla építésű (Sportszakmai szempontok szerint meghatáozott követelmények alapján összeállított tervezési programban rögzített funkciókkkal és műszaki tartalommal készülő sportcélú létesítmény. Felhasználható költségkeret maximum értéke, mely tartalmazza az épület építési költségeit, úgymint szerkezetépítés és szakipari munkákat, a gyengeáramú rendszerek, komfort és fenntarthatósági rendszerek árát is, de a közmű, külső környezetrendezés és a tervezés és műszaki ellenőrzés, mobil berendezési eszközök költségei nélkül.) |  | m2 | [8 empty] | 450000 | 500000 | 547500 |  | Ft/ nettó m2
IV. | KÖNNYŰSZERKEZETES LELÁTÓ
| Tüzihorganyzott acélszerkezetből, műanyag ülésekkel, fa palló járófelülettel, összeszerelve, alapozás és fedés nélkül. | 500 | fő | 25500 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20800 | 22000 | 24000 | 26000 | 27820 | Ft/fő
| Infrastruktura szabályzatnak megfelelő könnyűszerkezetes lefedés (meglévő, vagy külön tételként új építésű) lelátóhoz. Tüzihorganyzott, porszórt, vagy mázolt acélszerkezetből, összeszerelve, alapozással és könnyűszerkezetes, táblás fedéssel, járófelülettel, ülésekkel. | [6 empty] | 20000 |  | 46500 | 48360 | 53679.6 | 60000 | 64000 | 68480 | Ft/m2
| Könnyűszerkezetes, tüzihorganyzott, porszórt acélszerkezetből, összeszerelve, alapozással és könnyűszerkezetes, táblás fedéssel kialakított fűtött, hőszigetelt edzőcsarnok. | [8 empty] | 109000 | 113360 | 125829.6 | 140000 | 155000 | 165850 | Ft/m2
V. | BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK, KÜLTÉRI BURKOLATOK
| Legalább 1,8 m magas, szilárd anyagból készült külső kerítés (nem tekercses drótkerítés) | 440 | fm |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 11000 | 11200 | 11600 | 12300 | 13370.1 | 14300 | Ft/fm
| MLSZ Infrastruktúra Szabályzatának megfelelő legalább 2,0 m magas, szilárd anyagból készült külső kerítés (nem tekercses drótkerítés) | 440 | fm | [8 empty] | 12900 | 13700 | 14900 | 15950 | Ft/fm
| MLSZ Infrastruktúra Szabályzatának megfelelő legalább 1,2 m magas korlát. A játéktér oldalvonalától legalább 3 m-re, a kapuk mögött 5 m távolságra, megszakítás nélkül, összefüggő kerítés (korlát) max 400m hosszban Hosszvaratos horganyzott 2"-os acél cső D30 beton alap. | 400 | fm |  |  | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8450 | 8600 | 8909.6 | 9500 | 10300 | 11000 | Ft/fm
| MLSZ Infrastruktúra Szabályzatának megfelelő játékoskijárat | 10 | fm |  |  |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 26000 | 26900 | 28700 | 31200 | 33380 | Ft/m2
| Padbol 6x10m pálya műanyag talajborítással, horganylemez vázszerkezetű, edzettüveg felett fémháló oldalfalakkal, világítással, szállítva, telepítve, licensz használati joggal | 60 | m2 | [11 empty] | 13200000 | Ft
| VIACOLOR burkolat készítése gyalogos forgalomra, 6 cm vastag térkő burkolattal kialakítva, 4 cm vastag 0-0,8 mm ágyazó homok, 10 cm vastag 0-20 mm zúzottkő ágyazat,10 cm vastag fagyálló folyami homokos kavicsréteg, földmunkával, szegélykővel. (műfüves pálya körül) |  |  | 7580 | 7580 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8600 | 8900 | 9500 | 10500 | 11235 | Ft/m2
| VIACOLOR burkolat készítése gépjármű forgalomra, 8 cm vastag térkő burkolattal kialakítva, 0-0,8 mm ágyazó homok, 0-20 mm zúzottkő ágyazat, fagyálló folyami homokos kavicsréteg, földmunkával. (OTÉK szerinti parkoló létesítése) | 25 | m2/ gk |  |  |  | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9650 | 10000 | 10670 | 12000 | 12840 | Ft/m2
| Aszfalt burkolat készítése busz, nehéztehergépjármű forgalomra, komplett alépítménnyel, földmunkával. (OTÉK szerinti parkoló létesítése) | 100 | m2/ busz |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15250 | 15800 | 16850 | 18500 | 19795 | Ft/m2
Note on E31: Szerző: 200fő